|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ А. А. КУДРЯВЦЕВА»****Тихомирова ул., д. 28,** **с. Архангельское, Каменский район,****Тульская область, 301990****Тел.: (48744) 2-14-63, факс: 2-15-65****E-mail: arhangelskaya.kamen@tularegion.org****https://shkolaarxangelskayakamenskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/****ОКПО 39044203, ОГРН 1027102871839****ИНН/КПП 7127001424/712701001**«7» февраля 2025 г. № 01-18/ | ПрокуроруКаменского районаТульской области |

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Архангельская средняя школа имени А. А. Кудрявцева» сообщает, что представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 28.01.2025г. № 7-03-2025 было рассмотрено с участием прокурора 03.02.2025г.

По результатам рассмотрения представления были приняты следующие меры:

- издан приказ о наложении дисциплинарного взыскания заместителю директора по безопасности Мягкову И. В.;

- установлены устройства для самозакрывания дверей, расположенных на лестничных клетках 1,2,3 этажа здания школы;

- на люке чердачной двери размещена информация о месте нахождения ключей от замка чердачного помещения.

Директор О. Н. Иванчикова